- SET 與3+ 同時按住5秒

- 看到INP , 按SET鍵找尋 PVS  (實際值補償)

- 按上、下鍵 ( 1+ or 1- )輸入補償數值

- 按SET鍵完成設定

- SET 與3+ 同時按住5秒  //即可退出輸入層